**LISTA DE MATERIAL HIDROSSANITÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL NO LOTEAMENTO CORAIS, S/N, PARIPUEIRA /AL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** |  | **ITEM** |
| **Esgoto – Tubos e acessórios de uso geral** |  | **und** |
| Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 100mm 6metros |  | 28 |
| Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 75mm 6metros |  | 03 |
| Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 50mm 6metros |  | 05 |
| Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 40mm 6metros |  | 05 |
| Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 32mm 6metros |  | 20 |
| Luva em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 100mm |  | 15 |
| Luva em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 75mm |  | 02 |
| Luva em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 50mm |  | 06 |
| Luva em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 40mm |  | 03 |
| Luva em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 32mm |  | 06 |
| Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm |  | 08 |
| Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 75mm |  | 02 |
| Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm |  | 10 |
| Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm |  | 14 |
| Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm |  | 14 |
| Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm |  | 16 |
| Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm |  | 23 |
| Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 32mm |  | 30 |
| Tê de redução em pvc DN Ø 100x50mm |  | 12 |
| Junção de Redução em pvc Serie Normal DN Ø 100X50mm |  | 10 |
| Junção simples em pvc Serie Normal DN Ø 100mm |  | 07 |
| Junção simples em pvc Serie Normal DN Ø 50m |  | 17 |
| Bucha de redução DN Ø 50x40 |  | 08 |
| Terminal de ventilação 50mm |  | 11 |
| Adesivo plástico pvc 850g |  | 03 |
| Caixa sifonada em pvc redonda 100x150x50 |  | 06 |
| Ralo seco em pvc redonda 150x150x50 |  | 09 |
| **Água fria – Tubos e Acessórios de uso geral** |  | **und** |
| Tubo em pvc linha soldavel DN Ø 60mm 6metros |  | 09 |
| Tubo em pvc linha soldavel DN Ø 50mm 6metros |  | 04 |
| Tubo em pvc linha soldavel DN Ø 40mm 6metros |  | 06 |
| Tubo em pvc linha soldavel DN Ø 32mm 6metros |  | 09 |
| Tubo em pvc linha soldavel DN Ø 25mm 6metros |  | 22 |
| Luva em pvc linha soldavel DN Ø 60mm |  | 03 |
| Luva em pvc linha soldavel DN Ø 50mm |  | 02 |
| Luva em pvc linha soldavel DN Ø 40mm |  | 04 |
| Luva em pvc linha soldavel DN Ø 32mm |  | 03 |
| Luva em pvc linha soldavel DN Ø 25mm |  | 15 |
| Joelho 90º em pvc linha soldável DN Ø 60mm |  | 05 |
| Joelho 90º em pvc linha soldável DN Ø 50mm |  | 04 |
| Joelho 90º em pvc linha soldável DN Ø 32mm |  | 07 |
| Joelho 90º em pvc linha soldável DN Ø 25mm |  | 32 |
| Joelho 45º em pvc linha soldável DN Ø 60mm |  | 05 |
| Joelho 45º em pvc linha soldável DN Ø 50mm |  | 01 |
| Joelho 45º em pvc linha soldável DN Ø 40mm |  | 03 |
| Joelho 45º em pvc linha soldável DN Ø 32mm |  | 07 |
| Joelho 45º em pvc linha soldável DN Ø 25mm |  | 01 |
| Joelho 90º LR em pvc DN Ø 25mm |  | 25 |
| Tê LR em pvc DN Ø 25mm |  | 35 |
| Luva LR em pvc DN Ø 25mm |  | 18 |
| Tê em pvc linha soldável DN Ø 25mm |  | 21 |
| Tê em pvc linha soldável DN Ø 32mm |  | 02 |
| Tê em pvc linha soldável DN Ø 50mm |  | 01 |
| Tê em pvc linha soldável DN Ø 60mm |  | 01 |
| Junção simples 45º de Ø 60 pvc linha soldável |  | 02 |
| Junção simples 45º de Ø 50 pvc linha soldável |  | 01 |
| Junção simples 45º de Ø 32 pvc linha soldável |  | 02 |
| Bucha de redução de Ø 32x25mm |  | 20 |
| Nipel Ø 25mm em pvc |  | 41 |
| Redução DN Ø 60x50mm em pvc linha soldável |  | 02 |
| Redução DN Ø 60x32mm em pvc linha soldável |  | 02 |
| Redução DN Ø 50x40mm em pvc linha soldável |  | 01 |
| Redução DN Ø 50x32mm em pvc linha soldável |  | 01 |
| Redução DN Ø 40x32mm em pvc linha soldável |  | 02 |
| Redução DN Ø 32x25mm em pvc linha soldável |  | 04 |
| Adaptador Autoajustavel DN Ø 60mm |  | 01 |
| Adaptador Autoajustavel DN Ø 50mm |  | 02 |
| Boia de nivel elétrica para caixa dàgua DN Ø 32mm |  | 01 |
| Registro de esfera roscavel DN Ø 60mm |  | 01 |
| Registro de esfera roscavel DN Ø 50mm |  | 01 |
| Registro de esfera roscavel DN Ø 32mm |  | 09 |
| Registro de pressão roscavel para chuveiro DN Ø 25mm |  | 01 |
| Plug roscavel Ø 25mm |  | 06 |
| Torneira em pvc jardim DN |  | 07 |
| Fita veda rosca 18mmx25m |  | 04 |
| Válvula de retenção Ø 32mm |  | 01 |
| Caixa d’água em fibra de vidro de 10.000l |  | 01 |
| Base em concreto armado de 8m para caixa d’água de 10.000l |  | 01 |